## Cablâge
CR1000 | [14 empty] | 12V |  | G | [6 empty] | LI840 A
SE | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | [18 empty] | H20 |  | CO2
DIFF | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [13 empty] | 12V | G |  |  |  |  | V2 | G | V1 | G
| H | L | ₸ | H | L | ₸ | H | L | ₸ | H | L | ₸ | VX1 | ₸ | P1 | ₸ | P2 | ₸ | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SE | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16
DIFF | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
| H | L | ₸ | H | L | ₸ | H | L | ₸ | H | L | ₸ | VX2 | ₸ | VX3
|  |  |  | SW |  |  | SDM
| G | 5V | G | 12V | G | 12V | 12V | G | C1 | C2 | C3 | C4 | G | C5 | C6 | C7 | C8 | G |  |  |  |  | BATTERIE
+ | bar: 5
POMPE |  |  |  | +
-
Borniers de raccordement (Domino, Wago) | bar: 8 to 9; 11 to 12
SDM-CD16AC
C3 | C2 | C1 | G | 12V
| 16 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 9 |  | 2: 8; 5: 7; 8: 6; 11: 5 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
| NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM | NC | NO | COM
| Fermeture couvercle | [11 empty] | Ouverture couvercle | [10 empty] | 2: Module d'électrovannes de sortie |  | Module d'électrovannes d'entrée
Moteur 4 | [5 empty] | Moteur 3 | [5 empty] | Moteur 2 | [6 empty] | Moteur 1

## Note
|  |  |  | Exemple : |  | Port 9
NC
Matrix |  | Matrix 1 | Matrix 2 | Pont en H
Couleur | Voie | Air _In | Air_out |  |  | COM
NO
noir | G | Batt - | Batt -
marron | 1 | COM 1 | COM 5
rouge | 2 | COM 2 | COM 6 |  |  |  |  | + | Battery
orange | 3 | COM 3 | COM 7 |  |  | SDM-CD16AC |  | -
jaune | 4 | COM 4 | COM 8
vert | 5 | not used | not used
bleu | 6 | not used | not used
violet | 7 | not used | not used
gris | 8 | not used | not used |  |  | Port 13
NC
COM
NO
Attention : le port 9 du SDM doit être connecté avec le port 13, tout comme le port 10 avec le 14, le port 11 avec le 15 et le port 12 avec le 16
|  |  |  | Copper-constantan probes | 1 | Diff 1
[5 empty] | 2 | Diff 2
[5 empty] | 3 | Diff 3
[5 empty] | 4 | Diff4
Diff 8 in CR1000 ; output 9-10 (CO2) in Li_840
|  | Diff 7 in CR1000 ; output 7-8(H2O) in Li_840 |  | TDR CS616 | 1 | C4 | SE 9
[5 empty] | 2 | C5 | SE 10
[5 empty] | 3 | C6 | SE 11
[5 empty] | 4 | C7 | SE 12
Motor